## Aceleración sísmica de cálculo
CÁLCULO DE LA SISMICIDAD (ACELERACÍON BASICA Y ACELERACIÓN SÍSMICA DE CÁLCULO)
COEFICIENTE DEL TERRENO
[6 empty] | Tipo de terreno |  | Coeficiente "c"
[6 empty] | I |  | 1,00
[6 empty] | II |  | 1,30
[6 empty] | III |  | 1,60
[6 empty] | IV |  | 2,00
Material | Tipo de tereno | Espesor | Coef. "c" | Pond. | Coef. "C" | Acl. Sísmica básica | Coef. "K" | Coef. "R"
Relleno | IV | 1.2 | 2,00 | 2.4 | 1.616 | 0.24 | 1 | 1
Arcillas | III | 28.8 | 1,60 | 46.08
| I |  | 1,00 | 0 |  | COEFICIENTE DE AMP. TERRENO, "S" |  |  | Acl. Sísm. Calc.
| I |  | 1,00 | 0 |  | ρ∙ab ≤ 0,1g |  | No cumple | No cumple | 1.2928 | I
| I |  | 1,00 | 0 |  | 0,1g ≤ ρ∙ab ≤ 0,4g |  | 1.1563 | 0.27751 | 1.1563 | II
| I |  | 1,00 | 0 |  | 0,4g ≤ ρ∙ab |  | No cumple | No cumple | 1 | III
| I |  | 1,00 | 0 | [6 empty] | IV
| I |  | 1,00 | 0
| I |  | 1,00 | 0
| I |  | 1,00 | 0
| I |  | 1,00 | 0
| I |  | 1,00 | 0 |  | DESARROLLADO POR JUAN JOSÉ ROVIRA
| I |  | 1,00 | 0 |  | © 2019. V. 1.0
30